«Зöвсьöрт»					           	       Администрация

Кар овмöдчöминса					    	городского поселения

администрация						                       «Жешарт»

ш  у  ö  м

п о с т а н о в л е н и е

28.01.2020                                                                                            № 043

Республика Коми, гп. Жешарт Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Жешартская тепловая компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5. ч. 1ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании п 4.3 ч. 1 ст. 11 Устава администрация городского поселения «Жешарт»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Жешартская тепловая компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  администрация городского поселения «Жешарт» www.gpzheshart.ru.

4. Контроль за постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского поселения «Жешарт» по строительству, транспорту и ЖКХ.

Руководитель администрации

городского поселения «Жешарт»                                                    Ю.Д. Штраух

- Приложение

к постановлению администрации

городского поселения «Жешарт»

от 28.01.2020 № 043

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы ООО «Жешартская тепловая компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2023 годы

1. Разработчиком технического задания является администрация городского поселения «Жешарт».

2. Целью технического задания  является разработка проекта инвестиционной программы ООО «Жешартская тепловая компания»» в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правил разработки, согласования и  утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-  постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 « О государственного регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Жешартская тепловая компания» обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения «Жешарт», утвержденных постановлением администрации городского поселения «Жешарт» от 31.12.2013 № 192 (в редакции от 23.11.2017 № 402).

4. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

– развитие, реконструкция и модернизация коммунальной инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Жешарт» за счет замены участков водопроводных и канализационных сетей из стальных труб на полиэтиленовые, увеличения диаметра водопроводной сети (водовод от скважины до ВОС), замены насосного оборудования;

– повышение надежности и качества услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения.

5. Проект инвестиционной программы ООО «Жешартская тепловая компания» разрабатывает ООО «Жешартская тепловая компания».

6. Сроки и/или этапы выполнения мероприятий определяются в инвестиционной программе.

7. Источники финансирования мероприятий определяются в инвестиционной программе.

8. Корректировка инвестиционной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты:

Таблица № 1

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

| N п/п | Наименование объекта | Месторасположение подключаемых объектов |  | Подключаемая нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. | Подключаемая нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | N дома |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| - | Объекты отсутствуют | - | - | - | - | - |

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и водоотведения гп. Жешарт.

10. Характеристика текущего состояния коммунальной системы водоснабжения и ее состояние, которое должно быть достигнуто на момент завершения реализации Инвестиционной программы, выражается в следующих целевых индикаторах:

Таблица № 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объекта централизованной системы водоснабжения и водоотведения (в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33236)

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | ООО «Жешартская тепловая компания» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения показателей до реализации мероприятий Инвестиционной программы (текущее состояние) | Значения показателей после реализации мероприятий Инвестиционной программы |
| I | Холодное водоснабжеине |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| 3. | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | Ед./км | 0 | 0 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 17,15 | 1,26 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды | кВт.ч/тыс.куб.м | 0,017 | 0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | кВт.ч/тыс.куб.м | 0 | 0 |
| II | Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, | % | 0 | 0 |
| 4. | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | Ед./км | 0 | 0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт.ч/тыс.куб. м. | 0 | 0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт.ч/тыс.куб. м. | 0,241 | 0 |

11. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения ООО «Жешартская тепловая компания»»:

Таблица № 3

Перечень мероприятий в сфере водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта. | Целевой показатель | Плановое значение целевого показателя, кот. д.б. достигнуто в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Реконструкция водовода от скважины до ВОС м.Лесобаза | Замена водопроводной сети на больший диаметр | Водовод от скважины до ВОС по ул. Макарова, д. 34а, м. Лесобаза, Усть-Вымского р-на | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
| 2. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Свердлова – ул. Молодежная | Замена водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые | Республика Коми, Усть-Вымский р-он, пгт Жешарт, ул. Свердлова-ул. Молодежная | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
| 3. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Гагарина | Замена водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые | Республика Коми, Усть-Вымский р-он, пгт Жешарт, ул.Гагарина | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения, ед./км | 0 |
| 4. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Индустриальная | Замена водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые | Республика Коми, Усть-Вымский р-он, пгт Жешарт, ул.Индустриальная | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 1,26 |
| 5. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Советская | Замена водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые | Республика Коми, Усть-Вымский р-он, пгт Жешарт, ул. Советская | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды, кВт.ч/тыс.куб.м | 0 |
| 6. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Свердлова –СОШ №1 | Замена водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые | Республика Коми, Усть-Вымский р-он, пгт Жешарт, ул. Свердлова-СОШ №1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт.ч/тыс.куб.м | 0 |
| 7. Реконструкция насосного оборудования на водозаборе с заменой оборудования | Замена насосов на скважине м. Лесобаза | Республика Коми, Усть-Вымский р-н, гп. Жешарт, м. Лесобаза |  |  |

Таблица № 4

Перечень мероприятий в сфере водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта. | Целевой показатель | Плановое значение целевого показателя, кот. д.б. достигнуто в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция участка канализационной сети по ул. Индустриальная, д.3 | Замена канализационных сетей из стальных труб на полиэтиленовые | Республика Коми, Усть-Вымский р-он, пгт Жешарт, ул. Индустриальная, д.3 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 |
|  |  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | 0 |
|  |  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения, ед./км. | 0 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, кВт.ч/тыс.куб.м | 0 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, кВт.ч/тыс.куб.м | 0 |

12. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и водоотведения ООО «Жешартская тепловая компания» на территории городского поселения «Жешарт» и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

Таблица №5

Перечень мероприятий по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и снижению риска

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта. |
| --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция водовода от скважины до ВОС м.Лесобаза | Замена водопроводной сети на больший диаметр | Водовод от скважины до ВОС по ул. Макарова, д. 34а, м. Лесобаза, Усть-Вымского р-на |
| 2. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Свердлова – ул. Молодежная | Замена водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые | Республика Коми, Усть-Вымский р-он, пгт. Жешарт, ул. Свердлова-ул. Молодежная |
| 3. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Гагарина | Замена водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые | Республика Коми, Усть-Вымский р-он, пгт. Жешарт, ул.Гагарина |
| 4. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Индустриальная | Замена водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые | Республика Коми, Усть-Вымский, р-он, пгт. Жешарт, ул.Индустриальная |
| 5. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Советская | Замена водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые | Республика Коми, Усть-Вымский р-он, пгт. Жешарт, ул. Советская |
| 6. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Свердлова –СОШ №1 | Замена водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые | Республика Коми, Усть-Вымский р-он, пгт Жешарт, ул. Свердлова-СОШ №1 |
| 7. Реконструкция насосного оборудования на водозаборе с заменой оборудования пгт. Жешарт. | Замена насосов на скважине м. Лесобаза | Республика Коми, Усть-Вымский р-н, гп. Жешарт, м. Лесобаза |
| 8. Реконструкция участка канализационной сети по ул. Индустриальная, д.3 | Замена канализационных сетей из стальных труб на полиэтиленовые | Республика Коми, Усть-Вымский р-он, пгт Жешарт, ул. Индустриальная, д.3 |

13. Срок разработки Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Инвестиционная программа должна быть составлена на период не менее 3 лет.

14. Порядок предоставления программы.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» техническое задание на разработку инвестиционной программы проходит утверждение в органе местного самоуправления муниципального района, на территории, которого планируется проведение мероприятий инвестиционной программы.

Готовая инвестиционная программа для согласования предоставляется в администрации поселений, на территории которых планируется проведение мероприятий Инвестиционной программы. Согласование подразумевает одобрение варианта решения проблем в коммунальных системах водоснабжения и водоотведения, а также достигаемое значение целевых индикаторов.