Извещение

о проведении открытого конкурса по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования  на территории городского поселения «Жешарт» в 2017 году

Дата публикации извещения:  06.07.2017 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования

Место выполнения работ: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт»

Работы: Комплекс работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования включают в себя: выполнение работ по электроосвещению

| №пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Тургенева, д. 8 |  |  |  |  |
| 1 | Установка и закрепление светильника (2 чел.) | шт | 2 |  |
| 2 | Монтаж провода СИП-4 2*16 | м | 0,05 |  |
| 3 | Присоединение объекта на опоре ВЛ-0,4кВ | шт | 1 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 4 | Держатель для РКУ(ЖКУ) Кронштейн ( на стену ) D=50 мм только для светильников РКУ/ЖКУ 15 | шт | 2 |  |
| 5 | Зажим прокалывающий герметичный SLIW50 10-50 Al,Cu/1.5-10 Cu,10 Al 1 ENSTO | шт | 4 |  |
| 6 | Светильник ЖКУ 06-100-001 со стеклом IP55/ IP65 | шт | 2 |  |
| 7 | Лампа ДНаТ 100Вт Е40 | шт | 2 |  |
| 8 | Лента бандажная COT37 рулон 25 м ENSTO | упак | 0,20 |  |
| 9 | Скрепа NC20 NILED | шт | 8 |  |
| 10 | Провод СИП-4 2*16 -0,6/1 Электрокабель | п/м | 50 |  |
| 11 | Зажим поддерживающий SO239 ENSTO | шт | 2 |  |
| 12 | Зажим анкерный SO157.1 2х16/2х25/2х35 ENSTO | шт | 2 |  |
| 13 | Зажим прокалывающий SLIP22.1 ENSTO | шт | 2 |  |
|  | Транспорт |  |  |  |
| 14 | Услуги автовышки на базе ГАЗ-3309 (ВИПО-18-01-05) (с экипажем) | м/ч | 4 |  |
|  | ул. Свердлова д.10 корп.1, 2 |  |  |  |
| 1 | Установка и закрепление светильника (2 чел.) | шт | 3 |  |
| 2 | Монтаж провода СИП-4 2*16 | м | 0,12 |  |
| 3 | Присоединение объекта на опоре ВЛ-0,4кВ | шт | 1 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 4 | Провод СИП-4 2*16 -0,6/1 Электрокабель | п/м | 120 |  |
| 5 | Зажим поддерживающий SO239 ENSTO | шт | 2 |  |
| 6 | Зажим анкерный SO157.1 2х16/2х25/2х35 ENSTO | шт | 2 |  |
| 7 | Зажим прокалывающий SLIP22.1 ENSTO | шт | 2 |  |
| 8 | Зажим прокалывающий герметичный SLIW50 10-50 Al,Cu/1.5-10 Cu,10 Al 1 ENSTO | шт | 6 |  |
| 9 | Светильник ЖКУ 06-100-001 со стеклом IP55/ IP65 | шт | 6 |  |
| 10 | Лампа ДНаТ 100Вт Е40 | шт | 6 |  |
| 11 | Лента бандажная COT37 рулон 25 м ENSTO | упак | 0,20 |  |
| 12 | Скрепа NC20 NILED | шт | 15 |  |
| 13 | Кабель АВВГ-П 2*2,5ок (N) -0,66 Алюр | м | 12 |  |
| 14 | Держатель для РКУ(ЖКУ) Кронштейн ( на стену ) D=50 мм только для светильников РКУ/ЖКУ 15 | шт | 3 |  |
| 15 | СИП Крюк SOT 76 универсальный (уп.25шт) ENSTO | шт | 3 |  |
|  | Транспорт |  |  |  |
| 1 | Услуги автовышки на базе ГАЗ-3309 (ВИПО-18-01-05) (с экипажем) | м/ч | 6 |  |
| 2 | Услуги а/машины УАЗ-390995 (с экипажем) | м/ч | 0,38 |  |
|  | ул. Мира д.1, ул. Гагарина д. 4, ул. Советская д.2, 4 |  |  |  |
| 1 | Установка и закрепление светильника (2 чел.) | шт | 5 |  |
| 2 | Присоединение объекта на опоре ВЛ-0,4кВ | шт | 2 |  |
| 3 | Монтаж провода СИП-4 2*16 | м | 0,08 |  |
| 4 | Прокладка кабеля до 3(5)×2,5 мм² в гофрированной трубе | м | 40,00 |  |
| 5 | Монтаж повторного заземляющего проводника | шт | 1,00 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 6 | Провод СИП-4 2*16 -0,6/1 Электрокабель | п/м | 80 |  |
| 7 | Держатель для РКУ(ЖКУ) Кронштейн ( на стену ) D=50 мм только для светильников РКУ/ЖКУ 15 | шт | 5 |  |
| 8 | СИП Крюк SOT 76 универсальный (уп.25шт) ENSTO | шт | 3 |  |
| 9 | Зажим поддерживающий SO239 ENSTO | шт | 2 |  |
| 10 | Зажим анкерный SO157.1 2х16/2х25/2х35 ENSTO | шт | 2 |  |
| 11 | Зажим прокалывающий SLIP22.1 ENSTO | шт | 2 |  |
| 12 | Зажим прокалывающий герметичный SLIW50 10-50 Al,Cu/1.5-10 Cu,10 Al 1 ENSTO | шт | 6 |  |
| 13 | Светильник ЖКУ 06-100-001 со стеклом IP55/ IP65 | шт | 6 |  |
| 14 | Лампа ДНаТ 100Вт Е40 | шт | 6 |  |
| 15 | Лента бандажная COT37 рулон 25 м ENSTO | упак | 0,20 |  |
| 16 | Скрепа NC20 NILED | шт | 20 |  |
| 17 | Кабель АВВГ-П 2*2,5ок (N) -0,66 Алюр | м | 50 |  |
| 18 | Труба ПНД гибкая гофрированная диаметр 16мм, лёгкая с протяжкой, цвет чёрный код 71716 DKC | м | 40 |  |
| 19 | Скоба оцинкованная D 16-17мм однолапковая СМО | шт | 50 |  |
| 20 | Дюбель-гвоздь LYT UK KP с потайной манжетой 6 - 40 (75660 Sormat) /упак. 200 шт. | шт | 50 |  |
|  | Транспорт |  |  |  |
| 21 | Услуги автовышки на базе ГАЗ-3309 (ВИПО-18-01-05) (с экипажем) | м/ч | 14 |  |
| 22 | Услуги а/машины УАЗ-390995 (с экипажем) | м/ч | 2,50 |  |
|  | ул. Мира д.14, 16, ул. Лермонтова д. 6 |  |  |  |
| 1 | Установка и закрепление светильника (2 чел.) | шт | 6 |  |
| 2 | Присоединение объекта на опоре ВЛ-0,4кВ | шт | 1 |  |
| 3 | Установка одностоечных опор с применением механизмов | шт | 3 |  |
| 4 | Монтаж провода СИП-4 2*16 | м | 0,15 |  |
| 5 | Монтаж повторного заземляющего проводника | шт | 1,00 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 6 | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 3 |  |
| 7 | Провод СИП-4 2*16 -0,6/1 Электрокабель | п/м | 150 |  |
| 8 | Держатель для РКУ(ЖКУ) Кронштейн ( на стену ) D=50 мм только для светильников РКУ/ЖКУ 15 | шт | 6 |  |
| 9 | СИП Крюк SOT 76 универсальный (уп.25шт) ENSTO | шт | 3 |  |
| 10 | Зажим поддерживающий SO239 ENSTO | шт | 1 |  |
| 11 | Зажим анкерный SO157.1 2х16/2х25/2х35 ENSTO | шт | 3 |  |
| 12 | Зажим прокалывающий SLIP22.1 ENSTO | шт | 2 |  |
| 13 | Зажим прокалывающий герметичный SLIW50 10-50 Al,Cu/1.5-10 Cu,10 Al 1 ENSTO | шт | 12 |  |
| 14 | Светильник ЖКУ 06-100-001 со стеклом IP55/ IP65 | шт | 6 |  |
| 15 | Лампа ДНаТ 100Вт Е40 | шт | 6 |  |
| 16 | Лента бандажная COT37 рулон 25 м ENSTO | упак | 1 |  |
| 17 | Скрепа NC20 NILED | шт | 20 |  |
|  | Транспорт |  |  |  |
| 18 | Услуги автовышки на базе ГАЗ-3309 (ВИПО-18-01-05) (с экипажем) | м/ч | 8 |  |
| 19 | Услуги автомашины БКМ | м/ч | 4 |  |
| 20 | Услуги а/машины УАЗ-390995 (с экипажем) | м/ч | 2 |  |
| 21 | Услуги автомашины КАМАЗ-полуприцеп | м/ч | 6 |  |
|  | ул. Пушкина д. 13 |  |  |  |
| 1 | Установка и закрепление светильника (2 чел.) | шт | 2 |  |
| 2 | Выправка одностоечной ж/б опоры в ручную | шт | 1 |  |
| 3 | Монтаж провода СИП-4 2*16 | м | 0,12 |  |
| 4 | Присоединение объекта на опоре ВЛ-0,4кВ | шт | 1 |  |
| 5 | Монтаж повторного заземляющего проводника | шт | 1,00 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 6 | Держатель для РКУ(ЖКУ) Кронштейн ( на стену ) D=50 мм только для светильников РКУ/ЖКУ 15 | шт | 2 |  |
| 7 | Зажим прокалывающий герметичный SLIW50 10-50 Al,Cu/1.5-10 Cu,10 Al 1 ENSTO | шт | 4 |  |
| 8 | Светильник ЖКУ 06-100-001 со стеклом IP55/ IP65 | шт | 2 |  |
| 9 | Лампа ДНаТ 100Вт Е40 | шт | 2 |  |
| 10 | Лента бандажная COT37 рулон 25 м ENSTO | упак | 0,20 |  |
| 11 | Скрепа NC20 NILED | шт | 8 |  |
| 12 | Провод СИП-4 2*16 -0,6/1 Электрокабель | п/м | 120 |  |
| 13 | Зажим поддерживающий SO239 ENSTO | шт | 2 |  |
| 14 | Зажим анкерный SO157.1 2х16/2х25/2х35 ENSTO | шт | 2 |  |
| 15 | Зажим прокалывающий SLIP22.1 ENSTO | шт | 2 |  |
|  | Транспорт |  |  |  |
| 16 | Услуги автовышки на базе ГАЗ-3309 (ВИПО-18-01-05) (с экипажем) | м/ч | 7 |  |
| 17 | Услуги а/машины УАЗ-390995 (с экипажем) | м/ч | 1 |  |
|  | ул. Свердлова (от Свердлова 10 до Гагарина 6) |  |  |  |
| 1 | Установка и закрепление светильника (2 чел.) | шт | 4 |  |
| 2 | Присоединение объекта на опоре ВЛ-0,4кВ | шт | 1 |  |
| 3 | Монтаж провода СИП-4 2*16 | км | 0,15 |  |
| 4 | Установка одностоечных опор с применением механизмов | шт | 5 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 5 | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 5 |  |
| 6 | Провод СИП-4 2*16 -0,6/1 Электрокабель | п/м | 150 |  |
| 7 | Держатель для РКУ(ЖКУ) Кронштейн ( на стену ) D=50 мм только для светильников РКУ/ЖКУ 15 | шт | 4 |  |
| 8 | СИП Крюк SOT 76 универсальный (уп.25шт) ENSTO | шт | 5 |  |
| 9 | Зажим поддерживающий SO239 ENSTO | шт | 5 |  |
| 10 | Зажим анкерный SO157.1 2х16/2х25/2х35 ENSTO | шт | 2 |  |
| 11 | Зажим прокалывающий SLIP22.1 ENSTO | шт | 2 |  |
| 12 | Зажим прокалывающий герметичный SLIW50 10-50 Al,Cu/1.5-10 Cu,10 Al 1 ENSTO | шт | 12 |  |
| 13 | Светильник ЖКУ 06-100-001 со стеклом IP55/ IP65 | шт | 4 |  |
| 14 | Лампа ДНаТ 100Вт Е40 | шт | 4 |  |
| 15 | Лента бандажная COT37 рулон 25 м ENSTO | упак | 1,00 |  |
| 16 | Скрепа NC20 NILED | шт | 40 |  |
| 17 | Кабель АВВГ-П 2*2,5ок (N) -0,66 Алюр | м | 15 |  |
|  | Транспорт |  |  |  |
| 18 | Услуги автовышки на базе ГАЗ-3309 (ВИПО-18-01-05) (с экипажем) | м/ч | 7 |  |
| 19 | Услуги а/машины УАЗ-390995 (с экипажем) | м/ч | 1 |  |
| 19 | Услуги автомашины КАМАЗ-полуприцеп | м/ч | 6 |  |
| 20 | Услуги автомашины БКМ | м/ч | 8 |  |
|  | ул. Мира (от Мира 1 до администрации поселения) |  |  |  |
| 1 | Установка и закрепление светильника (2 чел.) | шт | 6 |  |
| 2 | Открепление и снятие светильника (2 чел.) | шт | 6 |  |
| 3 | Выправка и укрепление стойки светильника | шт | 6 |  |
| 4 | Прокладка кабеля до 3(5)×2,5 мм² в земле | м | 70,00 |  |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,5 м | м³ | 7,00 |  |
| 6 | Присоединение объекта на опоре ВЛ-0,4кВ | шт | 1 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 7 | Провод СИП-4 2*16 -0,6/1 Электрокабель | п/м | 20 |  |
| 8 | Зажим анкерный SO157.1 2х16/2х25/2х35 ENSTO | шт | 2 |  |
| 9 | Зажим прокалывающий SLIP22.1 ENSTO | шт | 2 |  |
| 10 | CT NTV 134 M125 1405001170 Светильник венчающий ДРЛ, 125 Вт, Е27, IP 44 ШАР опаловый 400 мм | шт | 6 |  |
| 11 | Кабель АВБШв 4*4ок (N) -0,66 Алюр | м | 70 |  |
| 12 | Клемма для распр.коробок 3 жилы 0,08-4,0мм2 с рыч. зажимом 222-413 WAGO (уп.50 шт) | шт | 24 |  |
| 13 | Труба ПНД гибкая гофрированная диаметр 16мм, лёгкая с протяжкой, цвет чёрный код 71716 DKC | м | 10 |  |
| 14 | Кабель АВВГ-П 2*2,5ок (N) -0,66 Алюр | м | 16 |  |
| 15 | Лампа ДРЛ 125Вт E27 HQL 4050300012377 OSRAM | шт | 6 |  |
|  | Транспорт |  |  |  |
| 16 | Услуги а/машины УАЗ-390995 (с экипажем) | м/ч | 1 |  |
|  | ул. Советская (от Советская 1 до Советская 5) |  |  |  |
| 1 | Установка и закрепление светильника (2 чел.) | шт | 6 |  |
| 2 | Открепление и снятие светильника (2 чел.) | шт | 6 |  |
| 3 | Выправка и укрепление стойки светильника | шт | 6 |  |
| 4 | Прокладка кабеля до 3(5)×2,5 мм² в земле | м | 70,00 |  |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,5 м | м³ | 7,00 |  |
| 6 | Присоединение объекта на опоре ВЛ-0,4кВ | шт | 1 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 7 | Провод СИП-4 2*16 -0,6/1 Электрокабель | п/м | 20 |  |
| 8 | Зажим анкерный SO157.1 2х16/2х25/2х35 ENSTO | шт | 2 |  |
| 9 | Зажим прокалывающий SLIP22.1 ENSTO | шт | 2 |  |
| 10 | CT NTV 134 M125 1405001170 Светильник венчающий ДРЛ, 125 Вт, Е27, IP 44 ШАР опаловый 400 мм | шт | 6 |  |
| 11 | Кабель АВБШв 4*4ок (N) -0,66 Алюр | м | 70 |  |
| 12 | Клемма для распр.коробок 3 жилы 0,08-4,0мм2 с рыч. зажимом 222-413 WAGO (уп.50 шт) | шт | 24 |  |
| 13 | Труба ПНД гибкая гофрированная диаметр 16мм, лёгкая с протяжкой, цвет чёрный код 71716 DKC | м | 10 |  |
| 14 | Кабель АВВГ-П 2*2,5ок (N) -0,66 Алюр | м | 16 |  |
| 15 | Лампа ДРЛ 125Вт E27 HQL 4050300012377 OSRAM | шт | 6 |  |
|  | Транспорт |  |  |  |
| 16 | Услуги а/машины УАЗ-390995 (с экипажем) | м/ч | 1 |  |
|  | парк ул. Гагарина 1 |  |  |  |
| 1 | Установка и закрепление светильника (2 чел.) | шт | 4 |  |
| 2 | Изготовление и установка металлической стойки под светильник РТУ | шт | 4 |  |
| 3 | Установка одностоечных опор с применением механизмов | шт | 1 |  |
| 4 | Монтаж провода СИП-4 2*16 | км | 0,05 |  |
| 5 | Прокладка кабеля до 3(5)×2,5 мм² в гофрированной трубе | м | 110,00 |  |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 0,5 м | м³ | 12,00 |  |
| 7 | Монтаж повторного заземляющего проводника | шт | 1,00 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 8 | CT NTV 134 M125 1405001170 Светильник венчающий ДРЛ, 125 Вт, Е27, IP 44 ШАР опаловый 400 мм | шт | 4 |  |
| 9 | Кабель АВБШв 4*4ок (N) -0,66 Алюр | м | 110 |  |
| 10 | Клемма для распр.коробок 3 жилы 0,08-4,0мм2 с рыч. зажимом 222-413 WAGO (уп.50 шт) | шт | 12 |  |
| 11 | Труба Б/Ш 102 6 | м | 8,00 |  |
| 12 | Труба ВГП 40ДУ 3.5 10м | м | 8,00 |  |
| 13 | Труба ПНД гибкая гофрированная диаметр 16мм, лёгкая с протяжкой, цвет чёрный код 71716 DKC | м | 10 |  |
| 14 | Кабель АВВГ-П 2*2,5ок (N) -0,66 Алюр | м | 20 |  |
| 15 | Лампа ДРЛ 125Вт E27 HQL 4050300012377 OSRAM | шт | 4 |  |
|  | Транспорт |  |  |  |
| 16 | Услуги а/машины УАЗ-390995 (с экипажем) | м/ч | 1 |  |

Заказчик: ООО «Услуга»

ИНН1116008988, почтовый адрес: 169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Молодежная, д. 2, тел (882134) 46-685

Организатор конкурса: администрация ГП «Жешарт», ИНН 1116007293

почтовый адрес 169045, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул.Мира д. 11 тел. (882134) 49-892

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 656 655,27 рублей.

Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки в размере: 13 133,10 рублей (2% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками по следующим  реквизитам:

Банк получателя: Отделение - № 8617 Сбербанка России г. Сыктывкар (Финансовое управление администрации МР «Усть-Вымский» на лицевой счет С9250030016-Аджеш), р/сч 40302810328005008903, ИНН 1116009950, КПП 111601001, БИК 048702640, ОКАТО 87244555000

Дата начала работ:  с момента заключения договора

Дата и время вскрытия конвертов: 17 июля 2017 г. в 10 час 00 мин.

Официальный сайт для публикации: gpzheshart@yandex.ru

Место вскрытия конвертов с заявками по адресу: п. Жешарт, ул. Мира, д.11, актовый зал

Приложение: конкурсная документация в составе:

- общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

- договор подряда (проект).